| Kartplate | Kum nr VK1 | beliggenhet I veg | gate/område |
| --- | --- | --- | --- |
| Kum dimensjon ø 1600 | kum type Betong | kum tilstand Nyanlegg |
| BILDE AV KUM DATO: SIGN: |
| koordinater senter kumlokk | X=7634406,670 | Y=560504,025 | Z=83,111 |
| LEDNING | HØYDE LEDNING | LØP |  |
| nr. i bilde | type led- ning | mate- riale | legge- år | utv. topp | innv. bunn | fra/til nr | merknader |
| 1 | vannledn. ø 110mm | PVC | 2013 | 81,008 |  | til VK3 |  |
| 2 | vannledn. ø 32mm | PE | 2013 |  |  | til tomt47 |  |
| 3 | vannledn. ø 32mm | PE | 2013 |  |  | til tomt 34 |  |
| 4 | vannledn. ø 32mm | PE | 2013 |  |  | til tomt 45 |  |
| 5 | drens ø 160mm | PP | 2013 |  | 80,696 |  | drenering |

# Text boxes

1

2

4

3

5

6